南陵路48号工程交付标准

瑶海区南陵路48号房产为地上7层框架结构，现状交付。室内增设弱电井，屋面增设消防水箱，一层增设消控室及消防配电间，室外露天增设生活泵房，室外地下消防泵房设备安装、室外消防水电安装等，新建火灾报警、喷淋消防系统仅预留到楼层。

除上述改造外，建筑外立面、室内装饰、室外广场、建筑给排水及电气系统等交付标准均为现状交付。

补充说明：后续改造需根据建设单位提供的图纸布局及功能，不改变现状使用功能。如改变房产分区或使用功能性质，由成交人自行报相关部门审批。